南京财经大学红山学院动火申请表

| 申请单位 |  |  | 动火单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火项目 |  |  | 动火地点 |  |
| 动火单位 负责人 |  |  | 负责人 联系电话 |  |
| 动火人 |  |  | 操作证号 |  |
| 看火人 |  |  | 动火时间 |  |
| 动火注意事项 |  |  |  |  |
| 1、动火人员必须严格按操作规程动火。 2、动火前清除周围10m内的易燃、易爆物品；遇有无法清除的易燃物必须采取可靠的隔离防火措施；装饰装修、隔断材料耐火等级等要求需符合国家现行法律法规。 3、动火区域必须设专人看火，同时配备灭火器材，看火人员随时关注动火区及周边防火安全，不得随意脱岗。 4、风力超过5级时不得进行高空动火作业，高空动火作业正下方必须使用接火斗。 5、凡涉及电、气焊等操作的明火作业，操作人员必须持证上岗，相关证件（单位营业执照、操作人员身份证、操作证书）及现场照片需复印盖章随申请表交至保卫处。 6、动火完毕，必须对现场进行检查，确认无可复燃火灾隐患后方可离开。 |  |  |  |  |
| 申请单位 意见 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |
| 管理部门 意见 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |
| 消防管理 意见 |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |
| 保卫处 意见 |  | 审批人： 年 月 日 |  |  |